Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

363750, РСО – Алания

г. Моздок, пл. 50 лет Октября, 48

тел: 2-22-00

e-mail:  upravdom_mozdok@mail.ru

План работ ООО УК «Управ Дом» на 2021- 2022 г.г.

| №№ П.п | Адрес МКД | Наименование и виды работ | Объем работ | Источник финансирования | График исполнения работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Грозненская, 10 | Проф. Тех., обслуживание сетей теплоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей водоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей водоотведения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей электроснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Спил дерева на дворовой территории МКД | 1 | Соб. Сред | 1 квартал | Выполнено |
|  |  | Устройство отмостки МКД | 230 м2 | Соб. Сред | 3 квартал | Выполнено |
|  |  | Модернизация уличного освещения дворовой территории | 3 шт. | Соб. Сред | 1 квартал | Выполнено |
|  |  | Профп. обслуживание дверных и оконных блоков | 22 шт. | Соб. Сред | 2-3 квартал | Выполнено |
|  |  | Очистка пелены кровли | 120 м | Соб. Сред | 2-3 квартал | Выполнено |
|  |  | Ремонт ступеней 3-4 подъезд МКД | 2 шт. | Соб. Сред | 3 квартал | Выполнено |
|  |  | Опиловка ветвей деревьев | 3 шт | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |

Генеральный директор ООО УК «Управ Дом»                                              Дзангубеков В.С.