Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

363750, РСО – Алания

г. Моздок, пл. 50 лет Октября, 48

тел: 2-22-00

e-mail:  upravdom_mozdok@mail.ru

План работ ООО УК «Управ Дом» на 2020- 2021 г.г.

| №№ П.п | Адрес МКД | Наименование и виды работ | Объем работ | Источник финансирования | График исполнения работ | Выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Орджоникидзе, 77 | Проф. Тех., обслуживание сетей теплоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей водоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей водоотведения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей электроснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Проф. Тех обслуживание сетей газоснабжения | 1 | Соб. Сред | 1-4 квартал | Выполнено |
|  |  | Опиловка ветвей деревьев | 3 | Соб. Сред | 1-2 квартал | Выполнено |
|  |  | Ремонт качели | 1 | Соб. Сред | 1-2 квартал | Выполнено |
|  |  | Очистка и ремонт пелены кровли МКД | 1м2 | Соб. Сред | 2-4 квартал | Выполнено |